## Hoja1
rutinas |  |  |  |  | tipo rutina
idrutina | tipo | observacion | operador |  | id | nombre
1 | 1 | aaaaaaaa | a |  | 1 | diaria
2 | 4 | xxxxxxxxxxxxxxx | a |  | 2 | semanal
[5 empty] | 3 | quincenal
[5 empty] | 4 | mensual
actividades
acá se cargan las actividades de las rutinas de los operadores | [5 empty] | id | tipo | actividad
actividades rutina | [5 empty] | 1 | 1 | Revisar niveles de cisternas de almacenamiento (m3)
id | idrutina | idactividad | valor numerico | valor sino |  | 2 | 1 | Asentar lectura de medidor de flujo (efluente) (m³)
1 | 1 | 1 | 3.78 |  |  | 3 | 1 | Asentar lectura de medidor de flujo de agua potable(m³)
2 | 1 | 2 | 2346 |  |  | 4 | 1 | Realizar prueba de sedimentación (ml) y asentar en gráfica
3 | 1 | 3 | 2.67 |  |  | 5 | 1 | Barrido de tolvas (2 veces al día)
4 | 1 | 4 |  | no |  | 6 | 1 | Claridad en el efluente (cm)
5 | 1 | 5 |  | no |  | 7 | 1 | Limpieza de la superficie de bioreactores y sedimentador
6 | 1 | 6 |  | no |  | 8 | 1 | Limpieza de tuberías
7 | 1 | 7 |  | si |  | 9 | 1 | Limpieza de vertedero
8 | 1 | 8 |  | si |  | 10 | 1 | Limpieza de la canastilla(s) de llegada
9 | 1 | 9 | 9.65 |  |  | 11 | 1 | Calibrar retorno de lodos
10 | 1 | 10 | 2355 |  |  | 12 | 1 | Calibrar aire de difusores
11 | 1 | 11 |  | si |  | 13 | 1 | Realizar pruebas de cloro (mg/L (ppm) de la cisterna de cloración
12 | 1 | 12 |  | si |  | 14 | 1 | Realizar pruebas de pH de ingreso
13 | 1 | 13 |  | si |  | 15 | 1 | Realizar pruebas de cloro (mg/L (ppm) de la llave nariz
14 | 1 | 14 |  | si |  | 16 | 1 | Realizar pruebas de pH de la llave nariz
15 | 1 | 15 |  | no |  | 17 | 1 | Toma de mediciones puntuales (influente) (m³/día) y asentar el promedio
16 | 1 | 16 |  | no |  | 18 | 1 | Asentar voltajes y amperajes en formato correspondiente
17 | 1 | 17 |  | no |  | 19 | 1 | Revisar agua de tanque regular (aspecto y olor)
18 | 1 | 18 |  |  |  | 20 | 1 | Verificar desgaste de pastillas de cloro
18 | 1 | 19 |  |  |  | 21 | 1 | Barrer área perimetral de la PTAR
18 | 1 | 20 |  |  |  | 22 | 1 | Limpieza de trampas de grasa
18 | 1 | 21 |  |  |  | 23 | 1 | Verificar calidad de ART en núcleo sanitario
18 | 1 | 22 |  |  |  | 24 | 1 | Limpieza de la PTAR e instrumentos
18 | 1 | 23 |  |  |  | 25 | 2 | Verificar desgaste y/o reemplazar pastillas de cloro
18 | 1 | 24 |  |  |  | 26 | 2 | Verificar operación de los relojes de retro lavado
18 | 2 |  |  |  |  | 27 | 2 | Manipular válvulas de paso de la PTAR
18 | 2 |  |  |  |  | 28 | 2 | Revisar canastilla de pre tratamiento (estado y abertura de la malla)
18 | 2 |  |  |  |  | 29 | 2 | Lubricar candados, chapas y bisagras
18 | 2 |  |  |  |  | 30 | 2 | Limpieza interior de tableros de control
18 | 2 |  |  |  |  | 31 | 2 | Revisar el nivel de aceite en sopladores
18 | 2 |  |  |  |  | 32 | 2 | Limpieza y barrido de lechos de secado
[6 empty] | 33 | 2 | Revisión de tensión y desgaste de bandas
[6 empty] | 34 | 2 | Alinear poleas
[6 empty] | 35 | 2 | Limpieza de filtros de aire
[6 empty] | 36 | 2 | Limpieza de motor, soplador y mesa
[6 empty] | 37 | 2 | Limpieza de la cisterna de cloración (limpieza superficial)